物 理 实 验 报 告

实验名称：_________等厚干涉________________

实验桌号：_________________________

指导教师：_________郭红丽________________

班级：_________________________________

姓名：_________________________________

学号：_________________________________

实验日期: __2025__年_11__月__23__日   星期_二__下午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

等厚干涉通过在两边介质厚度相等的薄膜与空气/另一介质的边界处产生的相干光干涉条纹来实现。实验中通过牛顿环与劈尖干涉两种常见的等厚干涉现象，来直观理解相干条件、光程差以及薄膜厚度与曲率半径的关系。核心思路是：当两条由同源光源经由不同反射/折射路径的光波再汇聚时，它们在干涉区域产生明暗条纹；明暗的条件由光程差以及相位变化（半波损失）的修正决定。通过读数显微镜记录干涉条纹的几何参数（如半径 r、薄膜厚度 d、条纹间距 t 等），并结合相应公式可求解透镜曲率半径 R、薄膜厚度等量。

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

- 理解等厚干涉产生的条件及其对光程差的修正（含半波损失）。

- 学会用等厚干涉法测量平凸透镜的曲率半径 R 与薄膜厚度 d。

- 熟练使用读数显微镜进行读数、记录与数据处理，掌握从条纹到物理量的转换关系。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

- 中心点的定位与干涉条纹的清晰识别，尤其在暗环较细时的精确读数。

- 由于实际薄膜表面的微小形变、尘粒等对 r^2–R 公式的影响，需要进行相对级次的精确处理。

- 半波损失的正确判断与修正，以及不同介质界面的相位变更处理。

二、原始数据（20分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

|  | d左/mm | d右/mm | （d右-d左）/mm | 直径平方dk2/mm2 | 相隔 6 圈直径平方数之差/mm2 | R/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 41.650 | 35.572 | 6.078 | 36.942 | 14.777 | 1.045 |
| 13 | 41.530 | 35.683 | 5.847 | 34.187 | 14.242 | 1.007 |
| 12 | 41.430 | 35.804 | 5.626 | 31.652 | 14.512 | 1.026 |
| 11 | 41.311 | 35.901 | 5.410 | 29.268 | 14.767 | 1.044 |
| 10 | 41.202 | 36.021 | 5.181 | 26.843 | 14.851 | 1.050 |
| 9 | 41.086 | 36.142 | 4.944 | 24.443 | 14.514 | 1.026 |
| 8 | 40.970 | 36.262 | 4.708 | 22.165 |  |  |
| 7 | 40.854 | 36.388 | 4.466 | 19.945 |  |  |
| 6 | 40.678 | 36.538 | 4.140 | 17.140 |  |  |
| 5 | 40.498 | 36.690 | 3.808 | 14.501 |  |  |
| 4 | 40.332 | 36.869 | 3.463 | 11.992 |  |  |
| 3 | 40.202 | 37.051 | 3.151 | 9.929 |  |  |

计算公式R = rm2−rn2m−nλ = dm2−dn24m−nλ

R平均值 R =i=16Ri/6=1.033m

A类不确定度uA=1nn−1k=16(Rk−R)=0.007m

所以R=（1.033±0.007）m

- 劈尖-测量薄膜厚度

| - 表尺读数s/mm | - 表尺读数s/mm | - （Sx+10-Sx）/mm | e(× 10-2mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| - S1=6.626 | - S11=8.325 | - 1.699 | - 7.345 |
| - S2=6.796 | - S12=8.496 | - 1.700 |  |
| - S3=6.943 | - S13=8.660 | - 1.717 |  |
| - S4=7.121 | - S14=8.854 | - 1.733 |  |
| - S5=7.282 | - S15=9.007 | - 1.725 |  |
| - S6=7.442 | - S16=9.180 | - 1.738 |  |
| - S7=7.612 | - S17=9.369 | - 1.757 |  |
| - S8=7.773 | - S18=9.570 | - 1.797 |  |
| - S9=7.956 | - S19=9.732 | - 1.776 |  |
| - S10=8.121 | - S20=9.899 | - 1.778 |  |

- L测量

|  | - L左 | - L右 | - L | - L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3.308 | - 47.052 | - 42.744 | - 43.430 |
| - 2 | - 2.558 | - 46.312 | - 43.754 |  |
| - 3 | - 2.585 | - 46.378 | - 43.793 |  |

计算公式 e=50Lλi=110(Si+10−Si) =7.345×10-2mm

2．误差分析（20分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

一．测量牛顿环曲率半径R

主要误差来源：

系统误差：

公式近似误差：理论公式 𝑟𝑘2 = 𝑘𝑅𝜆 在推导时假设了 𝑅 ≫ 𝑒 且忽略透镜自重形

变，实际中会引入系统偏差。

读数显微镜空程差：测量过程中双向读数未完全消除螺距间隙，导致直径测量存

在系统误差。

随机误差：

暗环对准误差：十字叉丝与暗环外切（或内切）判断时存在人眼判断偏差，尤其

高级次条纹较宽，定位不准。

读数估读误差：显微镜最小分度为 0.01 mm，估读到 0.001 mm，该估读存在随

机性。

仪器与环境：

钠光波长非绝对单色：钠双线（589.0 nm 与 589.6 nm）会导致条纹对比度下

降，影响对准。

透镜表面缺陷或不平整：导致环形条纹不规则，直径测量偏离理论圆形。

不确定度计算：

二．测量薄膜厚度 e

系统误差：

劈尖棱边未严格对齐叉丝：导致 𝑆𝑖+10 − 𝑆𝑖 不是精确的 10 个条纹间距，引入系统性

偏差。

读数显微镜空程差：同牛顿环实验。

玻璃片变形：受压时玻璃片可能微弯，使空气劈尖并非理想楔形，影响等间距性。

随机误差：

条纹对准误差：明暗条纹边界有一定宽度，叉丝对准条纹中心时存在判断波动，尤

其条纹不直或对比度低时更明显。

读数估读误差：同牛顿环。

环境因素：

温度与振动：实验过程中环境振动会导致条纹抖动，读数不稳定；温度变化可能引

起玻璃微小形变，改变空气层厚度。

光源稳定性：钠灯预热不足或功率波动会导致条纹亮度变化，影响判断。以及在移

动时会导致光线入射的角度改变，影响结果。

3．实验探讨（10分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字。）

本实验通过观察牛顿环与劈尖产生的等厚干涉条纹，掌握了利用干涉法测量微小长度

（透镜曲率半径与薄膜厚度）的原理与方法。操作中需注意消除空程差、精确对准条纹，并

理解半波损失对光程差的修正。实验结果可靠性较高，但系统误差（如透镜形变、劈尖非理

想）仍是影响准确度的主要因素。

四、思考题（10分）

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

- 如何消除读数显微镜引起的空程差？

- 使手轮一直往某个方向转动来消除空程差

- 为什么随着牛顿圈半径增大，条纹越来越密？

- 随着半径增大，空气膜厚度对半径的增长变得更敏感，等厚干涉的条件更容易在更短的径向距离内满足，因此相邻明暗条纹之间的间隔逐渐变小，表现为外侧的牛顿环条纹越来越密。

- 在透射光中是否也可以观测干涉条纹？

可以，但相位不同

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制